## Sheet 1
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche - Università di Parma
Tariffario prestazioni a pagamento (approvato con DRD n. 123/2018 del 19.01.2018)
DS_TARIFFARIO | UNITA_MISURA | PREZZO
PRESTAZIONE A PAGAMENTO |  | 1
BOLLO |  | 2
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE |  | 1
Caratteristiche corrente-tensione, transconduttanza in dispositivi a 2 e 3 terminali in funzione della temperatura (10-600 k), anche su wafer | costo orario | 100
Spettroscopia in ammettenza/impedenza anche sotto luce e in funzione della temperatura (10-600 k) | costo orario | 100
Resitività e mobilità elettriche anche sotto luce e in funzione della temperatura (10-600 k) | costo orario | 100
Caratterizzazione delle interfacce metallo-semiconduttore | costo orario | 100
Misure in Campo efficienza moduli PV (misure su 10 stringhe) | costo unitario | 600
Caratterizzazione in laboratorio moduli PV (curve I-V , elettroluminescenza) | costo unitario | 200
Controllo certificazione (Mono- multi-Crist. & Thin Film) | costo unitario | 200
Misure termografiche in corrente inversa | costo unitario | 300
Reversibilità Effetto PID | costo unitario | 300
Diagnostica predittiva su 3 moduli PV | costo unitario | 1000
Relazione tecnico-scientifica | costo unitario | 500
Misure resistività elettrica AC e DC (5-300K) [Maglab EPR] | costo orario | 100
Misure resistività elettrica AC e DC in campo magnetico (5-300K e 2 T) [Maglab EPR] | costo orario | 100
Misure resistività elettrica AC e DC in campo magnetico (5-400K e 7 T) [Maglab EPR] | costo orario | 200
Cicli dinamici I-V e Q-V a RT e LNT [FE - TF2000E AixACCT] | costo orario | 100
Misure di costante dielettrica a RT o LNT (fino a 5 kHz) [FE-TF2000E AixACCT] | costo orario | 100
Cicli isteresi ferroelettrica con tecnica PUND, statica/dinamica (2 kV) a RT [FE-TF2000E AixACCT] | costo orario | 100
Misure di costante dielettrica a RT (1 kHz) [Ponte Andeen-Hagerling 2500A] | costo orario | 100
Misure di polarizzazione elettrica P(T,V) [SQUID e elettrometro Keithley 617] | costo orario | 150
Uno spettro di assorbimento UV-VIS | costo unitario | 100
Spettroscopia UV-VIS in riflettanza diffusa | costo orario | 120
Uno spettro di assorbimento IR (FTIR / MIR-NIR-FIR) | costo unitario | 130
Spettroscopia IR (MIR-NIR-FIR) in riflettanza diffusa | costo orario | 150
Spettroscopia IR (MIR-NIR) con microscopio (trasmissione o riflettanza speculare) | costo orario | 150
Assorbimento IR (MIR-NIR-FIR) in funzione della temperatura (10K - 800K) e/o in alta risoluzione (fino a 0.01 cm-1) | costo orario | 150
Analisi della risposta spettrale di rivelatori (UV-VIS-IR e spettroscopia X e alfa) | costo orario | 100
Fotoluminescenza IR-VIS | costo orario | 100
Profilo di emissione spaziale di sorgenti luminose (250-1600 nm) | costo orario | 100
Radianza spettrale di sorgenti luminose (250-1600 nm) | costo orario | 100
Radianza spettrale di sorgenti luminose (250-1600 nm) in temperatura | costo orario | 100
Riflettanza spettrale (400-700nm) da superfici e uniformità di colore | costo orario | 100
Imaging colore con scanner iperspettrale (risoluzione spaziale 100 um) | costo orario | 150
Cicli di isteresi ferromagnetica a RT (0,1 T) [Maglab DC MP] | costo orario | 100
Cicli di isteresi ferromagnetica a RT (2 T) [DSM8Manics] | costo orario | 100
Cicli di isteresi ferromagnetica a RT (7 T) [Maglab DC MP] | costo orario | 200
Cicli di isteresi ferromagnetica a RT (5 T) - alta sensibilità [SQUID DC] | costo orario | 200
Cicli di isteresi a varie temperature (5-400K e 7 T) - per ogni T [Maglab DC MP] | costo orario | 200
Cicli di isteresi a varie temperature (5-400K e 5 T) - alta sensibilità - per ogni T [SQUID DC] | costo orario | 200
Cicli di isteresi a varie temperature (80-900K e 2 T) - per ogni T [DSM8Manics / Maglab DC MP] | costo orario | 100
Misura M(T) 5-400K (7 T) [Maglab DC MP] | costo orario | 200
Misura M(T) 5-400K (5 T) - alta sensibilità [SQUID DC] | costo orario | 200
Misura M(T) 80-900K (2 T) [DSM8Manics] | costo orario | 100
Misure M(T) in campo elettrico [SQUID DC e elettrometro Keithley 617] | costo orario | 150
Misura suscettività AC vs temperatura (5-400K e 1 Hz-10kHz) [Maglab AC MP] | costo orario | 100
Misura suscettività AC vs temperatura (5-400K e 0,01 Hz-1kHz) [SQUID AC] | costo orario | 150
Misura campi magnetici con gaussmetro Hall biassiale (risoluzione 10 nT) [Lakeshore 460] | costo orario | 100
Misure capacità termica c(T) nell'intervallo 250-400K | costo orario | 100
Misure capacità termica c(T) nell'intervallo 250-400K in campo magnetico | costo orario | 100
Variazioni di resistenza elettrica con temperatura, illuminazione (varie sorgenti anche monocromatiche) | costo orario | 100
Test di stress elettrico DC e impulsato | costo orario | 100
Trattamenti termici in atmosfera controllata (-200°C - 1200°C) (costo del gas non compreso) | costo orario | 100
Preparazione (plasma etching) substrati per deposizione film sottili | costo unitario | 100
Coating di film sotttili di Ossidi, Solfuri, Seleniuri, Fluoruri, materiali refrattari | costo unitario | 100
Coating di film sotttili di semiconduttori | costo unitario | 150
Coating di film sotttili di metalli e leghe metalliche | costo unitario | 80
Prove di attaccamento di film sottili di qualsiasi materiale | costo unitario | 80
Preparazione di dispositivi fotovoltaici a film sottili su substrati rigidi e flessibili (polimerici-metallici) | costo unitario | 300
Preparazione e montaggio per misure proprietà elettriche | costo orario | 60
Preparazione e montaggio per misure proprietà ottiche | costo orario | 60
Preparazione e montaggio per misure proprietà magnetiche | costo orario | 60
Preparazione e montaggio per misure proprietà termiche | costo orario | 60
Misura delle dimensioni di microparticelle, nanoparticelle o macromolecole tramite dynamic light scattering (DLS) | costo unitario | 100
Misura delle dimensioni e dello z-potential di nanoparticelle (DLS Z-sizer) | costo unitario | 120
Analisi morfologica tramite micrsocopia a forza atomica (AFM) a media risoluzione | costo unitario | 60
Analisi morfologica tramite micrsocopia a forza atomica (AFM) ad alta risoluzione, o in atmosfera o temperatura controllata | costo unitario | 80
Microscopia elettronica a scansione ad elevata risoluzione (SEM-FEG Zeiss SUPRA 40) | costo unitario | 150
Microscopia elettronica a scansione ad elevata risoluzione (SEM-FEG Zeiss SUPRA 40) con microanalisi puntuale elementare (EDX) | costo unitario | 170
Microscopia elettronica a scansione ad elevata risoluzione (SEM-FEG Zeiss SUPRA 40) con mappa di microanalisi elementare (EDX) | costo unitario | 200
Preparazione campione per microscopia elettronica a scansione mediante grafitizzazione o metallizzazione (10 pezzi) | costo unitario | 50
Misura dello spessore di film sottili tramite ellissometria (accuratezza <1 nanometro ) | costo unitario | 80
Analisi morfologica tramite microscopia ottica (Polarizzazione / Campo chiaro / Campo scuro / contrasto interferenziale di fase, DIC) | costo unitario | 50
Analisi colorimetriche, di assorbimento, luce diffusa UV/vis e micro fluorescenza (risoluzione spaziale <10 micrometro) | costo unitario | 100
Microscopia di fluorescenza (risoluzione spaziale <1 micrometro) | costo unitario | 120
Analisi meccanica (modulo viscoelastico) tramite spettroscopia ad onda diffusa (DWS) o tramite "Multiple Particle Tracking" (MPT) | costo unitario | 200
Caratterizzazione microscopica di schiume o emulsioni, mediante microscopia ottica e spettroscopia ad onda diffusa (DWS) | costo unitario | 180
Analisi microRaman confocale, con eccitazione multiriga | costo unitario | 120
Mappe micro-Raman per misurare la distribuzione spaziale delle fasi su scala microscopica (risoluzione 1 micrometro) | costo unitario | 300
Spettro di emissione e di eccitazione di fluorescenza | costo unitario | 150
Misura dell'anistropia di emissione della fluorescenza | costo unitario | 150
Decadimento della fluorescenza (TCSPC e MCS) | costo unitario | 150
Determinazione del coefficiente di diffusione di molecole fluorescenti in soluzione mediante Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) | costo unitario | 200
Determinazione di decadimento della fluorescenza in soluzione molto diluita (a livello di singola melecola) mediante Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) | costo unitario | 200
Laser Flash Photolysis al nanosecondo con rivelazione di assorbimento transiente | costo unitario | 200
Fotoacustica risolta nel tempo | costo unitario | 200
Microcalorimetria differenziale a scansione (iTC) | costo unitario | 200
Micromeccanica di precisione su disegno costo orario (+ materiali al costo) | costo orario | 40
Consulenza Personale Tecnico | costo orario | 60
Consulenza Personale Ricercatore/Docente | costo orario | 100
Abbonamento Annuale alla Rivista di Matematica della Università di Parma, verso l'estero (versione stampata) | costo unitario | 120
Abbonamento Annuale alla Rivista di Matematica della Università di Parma, verso l'Italia (versione stampata) | costo unitario | 100